## Startseite
TOBI - Tool zur Berechnung der Treibhausgasemissionen von Biomethan
Version 2.0 – 10/2026 (Erstfassung 03/2024)
Erstellt durch die Servicestelle Erneuerbare Gase (SEG)
Kurzbeschreibung des Tools
TOBI nutzt die Methodik der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der Europäischen Union (RL (EU) 2018/2001 i.d.F. RL (EU) 2023/2413, „RED III“), um die Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalente) von Biomethan aus Gülle, Mais und Bioabfall auf Basis der Standardwerte nach Anhang VI zu berechnen und mit den Mindesteinsparungen nach Art. 29 Abs. 10 abzugleichen. Das Tool richtet sich an Investor:innen, Projektplaner:innen und Entscheidungsträger:innen in der Biogasbranche.
Anwendungsbereich
Die Grenzwerte nach der Erneuerbaren Energie Richtlinie (EU 2018/2001) (RED III) gelten für gasförmige Biomasse-Brennstoffe (z.B. Biomethan) wenn sie in Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität, Wärme und Kälte mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 2 MW oder mehr verwendet werden, sowie für Anlagen zur Erzeugung von gasförmiger Biomasse-Brennstoffe mit einer durchschnittlichen Durchflussrate von mehr als 200 m³/h Methan-Äquivalent (bei 0°C und 1 bar)
Rückfragen
Servicestelle Erneuerbare Gase
Mariahilfer Straße 136 ¦ 1150 Wien ¦ Österreich
T. +43 (0)1 285 02 34
service@erneuerbaresgas.at
Disclaimer: Die Inhalte des Tools wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der bereitgestellten Informationen und für weiterführende Links kann keine Gewähr übernommen werden. Haftungsansprüche gegen Personen, die Inhalte zu diesem Tool bereit gestellt haben, sind daher ausgeschlossen.
Wir behalten uns ausdrücklich vor, das Tool ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen und übernehmen daher keine Gewähr und Haftung für die dauerhafte Verfügbarkeit der dargebotenen Informationen.

## Eingabe
TOBI - Tool zur Berechnung der Treibhausgasemissionen von Biomethan
Version 2.0 (10/2026) – Grundlage: RL (EU) 2018/2001 i.d.F. RL (EU) 2023/2413 (RED III), Art. 29 Abs. 10, Art. 31, Anhang VI
| Daten Eingabe | Eingabe | nicht erforderlich | berechnet | Alle Felder sind vorbelegt (Annahmen siehe Zellkommentar) – durch Projektdaten ersetzen.
Abschnitt 1: Substrate (Co-Vergärung)
| Substrat | Input [t Frischmasse/a] oder Anteil [% der Frischmasse] | Ø Feuchte AM_n [%] (Vorgabe = Standardfeuchte) | Standardfeuchte SM_n [%] | Energieanteil S_n | Standard-/typischer Wert E_n [g CO2-Äq/MJ]
| Mist/Gülle | 8000 | 90 | 90 | 32.47% | -100
| Mais (gesamte Pflanze) | 2000 | 65 | 65 | 67.53% | 30
| Bioabfall | 0 | 76 | 76 | 0% | 14
| Summe | 10000 |  |  | 100%
Mengen werden automatisch normiert (t/a oder % sind gleichwertig). Die Gewichtung erfolgt nach Energieanteil gemäß Anhang VI Teil B Nr. 1 lit. b (S_n = P_n·W_n / Σ P_n·W_n), nicht nach Masse. Die Feuchte ist mit der Standardfeuchte vorbelegt; bei Abweichung tatsächlichen Jahresmittelwert eintragen (leer = Standardfeuchte). Für andere Substrate enthält Anhang VI keine Standardwerte – dafür ist eine Berechnung mit tatsächlichen Werten (Art. 31 Abs. 1 lit. b) erforderlich.
Abschnitt 2: Technische Spezifikationen und Wertansatz
| Art des Gärrückstandslagers | Geschlossen | Abgasverbrennung „Nein“ = Aufbereitung mit 0,03 MJ CH4/MJ Biomethan im Abgas (Fußnote 1 Anhang VI Teil A). Für den Nachweis nach Art. 31 Abs. 1 lit. a ist der Standardwert maßgeblich; der typische Wert dient nur zur Orientierung. Standardwerte dürfen nur verwendet werden, wenn e_l ≤ 0 ist.
| Abgasverbrennung bei der Biogasaufbereitung (kein Methanschlupf im Abgas)? | Ja
| Wertansatz | Standardwert
| Anbau ohne Landnutzungsänderung, d. h. e_l ≤ 0 (Art. 31 Abs. 1 lit. a)? | Ja
Abschnitt 3: Verwendung des Biomethans
| Verwendungszweck | Kraft-Wärme-Kopplung (Strom und Wärme)
| Elektrischer Wirkungsgrad η_el [%] (Strom, KWK) | 40 |  |  | η = jährlich erzeugte Elektrizität bzw. Nutzwärme / jährlich eingesetzter Brennstoff (Energiegehalt). KWK: Allokation nach Exergie (C_el = 1, C_h = (T_h − T_0)/T_h). Kompressionszuschlag wird nur im Verkehr angerechnet.
| Thermischer Wirkungsgrad η_h KWK [%] – nur genutzte Wärme (KWK) | 45
| Thermischer Wirkungsgrad η_h Wärmeerzeuger [%] (Wärme ohne Strom) | 90
| Temperatur der Nutzwärme am Lieferort [°C] (KWK) | 90
| Wärme zur Gebäudebeheizung < 150 °C – C_h = 0,3546 ansetzen? (KWK) | Nein
| Direkte physische Substitution von Kohle nachgewiesen? (Wärme, KWK) | Nein
Abschnitt 4: Anlage und Prüfstichtag (für Art. 29 Abs. 10)
| Datum der Inbetriebnahme der Anlage | 2024-03-01 | Verkehr (lit. a–c): maßgeblich ist die Betriebsaufnahme der Biomethan-Produktionsanlage. Strom/Wärme/Kälte (lit. d–h): maßgeblich ist die Inbetriebnahme der Nutzungsanlage; die Mindesteinsparung hängt zusätzlich von Leistung, Betriebsdauer (15 Jahre) und Stichtag ab.
| Gesamtfeuerungswärmeleistung der Strom-/Wärmeanlage [MW] (Strom, Wärme, KWK) | 5
| Ø Biomethan-Durchflussrate der Produktionsanlage [m³/h CH4-Äq, 0 °C, 1 bar] | 250
| Prüfstichtag | 2026-10-08
Abschnitt 5: Ergebnisse
| THG-Emissionen des Biomethans vor der Endumwandlung E [g CO2-Äq/MJ Biomethan] | -12.2078
| Endenergieprodukt | THG-Emissionen [g CO2-Äq/MJ] | Fossiler Komparator [g CO2-Äq/MJ] | THG-Einsparung | Mindesteinsparung zum Stichtag | Ergebnis
| Kraftstoff Verkehr (komprimiertes Biomethan) | – | – | – | – | –
| Elektrizität | -23.8655 | 183 | 113% | 80% | eingehalten
| Nutzwärme / Kälte | -5.9146 | 80 | 107.4% | 80% | eingehalten
THG-Emissionen: -12.2 g CO2-Äq/MJ Biomethan ¦ Einsparung Strom: 113.0 % ¦ Einsparung Wärme: 107.4 %
| Maßgebliche Bestimmung | Art. 29 Abs. 10 lit. d: 80 % ab Inbetriebnahme
| Anwendungsbereich (Art. 29 Abs. 1 UAbs. 4) | Nutzungsanlage ≥ 2 MW: von den Kriterien erfasst (lit. b).
Hinweise zu den Eingaben
Die Berechnung bildet ausschließlich die Standardwege nach Anhang VI Teil D (Gülle, Mais, Bioabfall) inkl. Co-Vergärungsformel ab. Tatsächliche Werte (Art. 31 Abs. 1 lit. b–d) sind damit nicht berechenbar. Ergebnis ohne Gewähr; Rechtsgrundlage: Richtlinie (EU) 2018/2001 in der konsolidierten Fassung vom 16.07.2024.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018L2001-20240716
Note on E9: Vorgabe: 8.000 t FM/a Gülle (Beispielmischung 80/20, entspricht Anhang VI Teil D). Durch Projektdaten ersetzen.
Note on E10: Vorgabe: 2.000 t FM/a Mais (Beispielmischung 80/20). Durch Projektdaten ersetzen.
Note on E11: Vorgabe: 0 t FM/a Bioabfall.
Note on E18: Vorgabe: Geschlossen (Stand der Technik bei Neuanlagen).
Note on E19: Vorgabe: Ja (Aufbereitung ohne Methanschlupf im Abgas).
Note on E20: Vorgabe: Standardwert (für den Nachweis nach Art. 31 Abs. 1 lit. a maßgeblich).
Note on E21: Vorgabe: Ja (keine Landnutzungsänderung).
Note on E26: Vorgabe: Kraft-Wärme-Kopplung (Strom und Wärme).
Note on E27: Vorgabe: 40 % – Annahme für einen Biogas-/Biomethan-Gasmotor. Durch Anlagendaten ersetzen.
Note on E28: Vorgabe: 45 % – Annahme für die genutzte Wärme eines Gasmotor-BHKW. Nur tatsächlich genutzte Nutzwärme ansetzen.
Note on E29: Vorgabe: 90 % – Annahme für einen Gaskessel. Durch Anlagendaten ersetzen.
Note on E30: Vorgabe: 90 °C – Annahme Nah-/Fernwärmevorlauf.
Note on E31: Vorgabe: Nein (Carnot-Faktor aus der Temperatur).
Note on E32: Vorgabe: Nein (Komparator 80 g CO2-Äq/MJ).
Note on E36: Vorgabe: 01.03.2024 (Beispiel). Durch tatsächliches Datum ersetzen.
Note on E37: Vorgabe: 5 MW – Annahme. Durch Anlagendaten ersetzen.
Note on E38: Vorgabe: 250 m³/h CH4-Äq – Annahme. Durch Anlagendaten ersetzen.
Note on E39: Vorgabe: heutiges Datum (=HEUTE()).
Note on F9: Vorgabe: Standardfeuchte 90 % (Anhang VI Teil B Nr. 1 lit. b).
Note on F10: Vorgabe: Standardfeuchte 65 % (Anhang VI Teil B Nr. 1 lit. b).
Note on F11: Vorgabe: Standardfeuchte 76 % (Anhang VI Teil B Nr. 1 lit. b).

## Änderungen
Änderungsprotokoll Version 2.0 (10/2026)
Nr. | Bereich | Fehler / Änderung in Version 1 (03/2024) | Korrektur | Rechtsgrundlage
1 | REDIII | Standardwert Gülle, geschlossenes Lager mit Abgasverbrennung als Text „– 100“ hinterlegt → jede Berechnung mit „Geschlossen“ + „Ja“ ergab #WERT!, auch ohne Gülle. | Als Zahl −100 hinterlegt. | Anhang VI Teil D
2 | Co-Vergärung | Mischung nach Frischmasse- bzw. Prozentanteilen gewichtet. Beispiel 80 % Gülle/20 % Mais, offen, keine Abgasverbrennung: 32,2 statt 57 g CO2-Äq/MJ. | Gewichtung nach Energieanteil S_n = P_n·W_n/Σ P_n·W_n mit P_n und Standardfeuchte SM_n; optionale tatsächliche Feuchte AM_n. | Anhang VI Teil B Nr. 1 lit. b
3 | Kompression | Zuschlag 3,3 g/MJ zum Standardwert, unabhängig von der Verwendung. | Standardwert +4,6, typischer Wert +3,3 g/MJ; nur bei Verwendung als komprimiertes Biomethan im Verkehr. | Anhang VI Teil D, Schlussabsatz
4 | Strom/Wärme | Emissionen je MJ Biomethan direkt mit Komparator je MJ Strom (183) bzw. Wärme (80) verglichen. | Umrechnung auf Endenergie über η_el bzw. η_h; bei KWK Allokation nach Exergie (Carnot-Faktor). | Anhang VI Teil B Nr. 1 lit. d, Nr. 3 lit. b
5 | Grenzwerte | Mindesteinsparungen Strom/Wärme nach RED II (70 % 2021–2025, 80 % ab 2026). | Lit. d–h nach RED III: Stichtag 20.11.2023, 10-MW-Grenze, 15-Jahres-Regel, Übergangsfristen bis 31.12.2029, Prüfstichtag. | Art. 29 Abs. 10 i.d.F. RL (EU) 2023/2413
6 | Grenzwerte | Vergleich Zahl < „-“ (Spalte „vor 2021“) liefert in Excel immer WAHR → „eingehalten“. | Ausgabe „keine Mindesteinsparung zum Stichtag“ bzw. 80 % nach Ablauf der Übergangsfrist. | Art. 29 Abs. 10 lit. g, h
7 | Vergleich | Strenger Vergleich „<“: Ergebnis genau auf dem Grenzwert galt als nicht eingehalten. | Vergleich der Einsparung „≥“ Mindesteinsparung („mindestens“). | Art. 29 Abs. 10
8 | Eingabe | Überschrift „nach 20.11.2026“ (Tippfehler), Mais als „Reststoff“ bezeichnet, Einheit „Gramm CO2/MJ“. | Korrigiert: Substrate, g CO2-Äq/MJ, Datum 20.11.2023. | —
9 | Eingabe | Gemischte Einheiten je Zeile (kg/Prozent) möglich; Prozentsumme ≠ 100 % wurde nicht erkannt. | Eine Mengenspalte, automatisch normiert. | —
10 | Neu | — | Wertansatz (Standard/typisch), Prüfung e_l ≤ 0, Komparator 124 bei Kohlesubstitution, Anwendungsbereich (2 MW / 200 m³/h), Hinweiszeilen. | Art. 29 Abs. 1, Art. 31 Abs. 1, Anhang VI Teil B Nr. 19

## Grenzwerte (hidden)
Fossile Komparatoren und Mindest-THG-Einsparungen
Fossile Komparatoren (Anhang VI Teil B Nr. 19)
Kraftstoff Verkehr EF(t) | 94 | g CO2-Äq/MJ
Elektrizität ECF(el) | 183 | g CO2-Äq/MJ
Nutzwärme / Kälte ECF(h) | 80 | g CO2-Äq/MJ
Nutzwärme bei nachgewiesener direkter Substitution von Kohle ECF(h) | 124 | g CO2-Äq/MJ
Mindesteinsparungen Art. 29 Abs. 10 (i.d.F. RL (EU) 2023/2413)
lit. | Anwendungsfall | Mindesteinsparung | Bedingung
a | Verkehr: Anlage am 5.10.2015 oder davor in Betrieb | 50%
b | Verkehr: Betriebsaufnahme 6.10.2015 bis 31.12.2020 | 60%
c | Verkehr: Betriebsaufnahme ab 1.1.2021 | 65%
d | Strom/Wärme/Kälte: Inbetriebnahme nach dem 20.11.2023 | 80%
e | Strom/Wärme/Kälte, ≥ 10 MW, Inbetriebnahme 1.1.2021 bis 20.11.2023 | 70% | bis 31.12.2029; ab 1.1.2030: 80 %
f | Strom/Wärme/Kälte, ≤ 10 MW, gasförmig, Inbetriebnahme 1.1.2021 bis 20.11.2023 | 70% | bis 15 Betriebsjahre; danach 80 %
g | Strom/Wärme/Kälte, ≥ 10 MW, Inbetriebnahme vor 1.1.2021 | 80% | nach 15 Betriebsjahren, frühestens 1.1.2026, spätestens 31.12.2029
h | Strom/Wärme/Kälte, ≤ 10 MW, gasförmig, Inbetriebnahme vor 1.1.2021 | 80% | nach 15 Betriebsjahren, frühestens 1.1.2026
Ersatzwerte nach Ablauf der Übergangsfrist (lit. e–h) |  | 80%
Stichtage
Ende lit. a | 2015-10-05
Ende lit. b | 2020-12-31
Beginn lit. e/f | 2021-01-01
Ende lit. e/f, danach lit. d | 2023-11-20
Ende Übergang lit. e | 2029-12-31
frühester Beginn lit. g/h | 2026-01-01
spätester Beginn lit. g | 2029-12-31
Leistungsgrenzen
Schwelle Anwendungsbereich gasförmige Biomasse-Brennstoffe (Art. 29 Abs. 1 UAbs. 4 lit. b) [MW] | 2
Grenze lit. e/g vs. f/h [MW] | 10
Schwelle Biomethan-Produktionsanlagen (lit. c) [m³/h CH4-Äq] | 200

## REDIII (hidden)
Werte aus Anhang VI RL (EU) 2018/2001 (konsolidierte Fassung 16.07.2024)
Quelle: Anhang VI Teil D „Typische Werte und Standardwerte für Biomethan“; Teil B Nr. 1 lit. b (P_n, SM_n); Teil D Schlussabsatz (Kompression).
Biomethanproduktionssystem | Technologische Optionen | Substrat | Gärrückstandslager | Abgasverbrennung | THG-Emissionen typischer Wert [g CO2-Äq/MJ] | THG-Emissionen Standardwert [g CO2-Äq/MJ] | Abfrageschlüssel
Biomethan aus Gülle | Offenes Gärrückstandslager, keine Abgasverbrennung | Gülle | Offen | Nein | -20 | 22 | GülleOffenNein
Biomethan aus Gülle | Offenes Gärrückstandslager, Abgasverbrennung | Gülle | Offen | Ja | -35 | 1 | GülleOffenJa
Biomethan aus Gülle | Geschlossenes Gärrückstandslager, keine Abgasverbrennung | Gülle | Geschlossen | Nein | -88 | -79 | GülleGeschlossenNein
Biomethan aus Gülle | Geschlossenes Gärrückstandslager, Abgasverbrennung | Gülle | Geschlossen | Ja | -103 | -100 | GülleGeschlossenJa
Biomethan aus Mais (gesamte Pflanze) | Offenes Gärrückstandslager, keine Abgasverbrennung | Mais | Offen | Nein | 58 | 73 | MaisOffenNein
Biomethan aus Mais (gesamte Pflanze) | Offenes Gärrückstandslager, Abgasverbrennung | Mais | Offen | Ja | 43 | 52 | MaisOffenJa
Biomethan aus Mais (gesamte Pflanze) | Geschlossenes Gärrückstandslager, keine Abgasverbrennung | Mais | Geschlossen | Nein | 41 | 51 | MaisGeschlossenNein
Biomethan aus Mais (gesamte Pflanze) | Geschlossenes Gärrückstandslager, Abgasverbrennung | Mais | Geschlossen | Ja | 26 | 30 | MaisGeschlossenJa
Biomethan aus Bioabfall | Offenes Gärrückstandslager, keine Abgasverbrennung | Bioabfall | Offen | Nein | 51 | 71 | BioabfallOffenNein
Biomethan aus Bioabfall | Offenes Gärrückstandslager, Abgasverbrennung | Bioabfall | Offen | Ja | 36 | 50 | BioabfallOffenJa
Biomethan aus Bioabfall | Geschlossenes Gärrückstandslager, keine Abgasverbrennung | Bioabfall | Geschlossen | Nein | 25 | 35 | BioabfallGeschlossenNein
Biomethan aus Bioabfall | Geschlossenes Gärrückstandslager, Abgasverbrennung | Bioabfall | Geschlossen | Ja | 10 | 14 | BioabfallGeschlossenJa
Parameter Co-Vergärung (Anhang VI Teil B Nr. 1 lit. b)
Substrat | P_n [MJ Biogas/kg Frischmasse] | SM_n Standardfeuchte [kg Wasser/kg FM]
Gülle | 0.5 | 0.9
Mais | 4.16 | 0.65
Bioabfall | 3.41 | 0.76
Zuschlag Kompression an der Tankstelle (nur bei Verwendung als komprimiertes Biomethan im Verkehr)
typischer Wert [g CO2-Äq/MJ] | 3.3
Standardwert [g CO2-Äq/MJ] | 4.6
Exergie (Anhang VI Teil B Nr. 1 lit. d)
C_el (Exergieanteil Elektrizität) | 1
C_h bei Gebäudebeheizung < 150 °C (alternativ zulässig) | 0.3546
T_0 Umgebungstemperatur [K] | 273.15

## Berechnung (hidden)
Berechnung (nachvollziehbare Zwischenschritte)
Substrat | Schlüssel | E_n [g/MJ] | I_n | AM_n | SM_n | P_n | W_n | P_n·W_n | S_n | S_n·E_n
Gülle | GülleGeschlossenJa | -100 | 8000 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.32468 | -32.4675
Mais | MaisGeschlossenJa | 30 | 2000 | 0.65 | 0.65 | 4.16 | 0.2 | 0.832 | 0.67532 | 20.2597
Bioabfall | BioabfallGeschlossenJa | 14 | 0 | 0.76 | 0.76 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0
Σ I_n (Input Frischmasse, normiert) | 10000
Σ P_n·W_n | 1.232
E Co-Vergärung = Σ S_n·E_n [g CO2-Äq/MJ Biomethan] | -12.2078 | Anhang VI Teil B Nr. 1 lit. b
Zuschlag Kompression (nur Verkehr) [g CO2-Äq/MJ] | 0 | Anhang VI Teil D, Schlussabsatz
E gesamt vor Endumwandlung [g CO2-Äq/MJ Biomethan] | -12.2078
η_el | 0.4
η_h | 0.45
T_h [K] | 363.15
C_h (Carnot) | 0.24783 | Anhang VI Teil B Nr. 1 lit. d
Allokationsfaktor Elektrizität C_el·η_el/(C_el·η_el + C_h·η_h) | 0.78198
Allokationsfaktor Wärme C_h·η_h/(C_el·η_el + C_h·η_h) | 0.21802
EC_el [g CO2-Äq/MJ Elektrizität] | -23.8655
EC_h [g CO2-Äq/MJ Wärme] | -5.9146
Komparator Verkehr | 94
Komparator Elektrizität | 183
Komparator Wärme | 80
Inbetriebnahme | 2024-03-01
Gesamtfeuerungswärmeleistung [MW] | 5
Prüfstichtag | 2026-10-08
Ende 15. Betriebsjahr | 2039-03-01
Mindesteinsparung Verkehr | 65%
lit. Verkehr | c
lit. Strom/Wärme | d
Beginn 80 %-Pflicht (lit. e–h)
Mindesteinsparung Strom/Wärme | 80% | "keine" = vor Ende der Übergangsfrist keine Mindesteinsparung
Verwendung Verkehr? | FALSE
Verwendung nur Strom? | FALSE
Verwendung nur Wärme? | FALSE
Verwendung KWK? | TRUE
Standardwert zulässig? (e_l ≤ 0 oder kein Mais) | TRUE | Art. 31 Abs. 1 lit. a
Standardwert gewählt? | TRUE
Anwendungsbereich Nutzungsanlage ≥ 2 MW? | TRUE | Art. 29 Abs. 1 UAbs. 4 lit. b
Produktionsanlage > 200 m³/h? | TRUE | Art. 29 Abs. 1 UAbs. 4 lit. c
Produkt | relevant | Emissionen | Komparator | Einsparung | Mindesteinsparung | Ergebnis
Verkehr | FALSE | – | – | – | – | –
Elektrizität | TRUE | -23.8655 | 183 | 113% | 80% | eingehalten
Wärme | TRUE | -5.9146 | 80 | 107.4% | 80% | eingehalten
Ergebnissatz | THG-Emissionen: -12.2 g CO2-Äq/MJ Biomethan ¦ Einsparung Strom: 113.0 % ¦ Einsparung Wärme: 107.4 %
Maßgebliche Bestimmung | Art. 29 Abs. 10 lit. d: 80 % ab Inbetriebnahme
Anwendungsbereich | Nutzungsanlage ≥ 2 MW: von den Kriterien erfasst (lit. b).
Hinweise

## CI (hidden)
SEG Farbpalette
Schrift | Calibri
| 49 | 53 | 46
Primary color
| 243 | 246 | 232
| 207 | 224 | 145
| 119 | 138 | 53 | test
| 84 | 103 | 19
| 24 | 28 | 11
Secondary Colors
| 227 | 244 | 244
| 92 | 143 | 141
| 34 | 88 | 86
| 12 | 65 | 63
| 0 | 13 | 12
| 246 | 239 | 232
| 235 | 189 | 152
| 144 | 95 | 55
| 108 | 59 | 19
| 21 | 9 | 0
| 245 | 229 | 242
| 168 | 109 | 157
| 104 | 40 | 91
| 77 | 14 | 65
| 15 | 0 | 12
| 251 | 249 | 237
| 255 | 238 | 152
| 217 | 193 | 72
| 184 | 158 | 29
| 46 | 38 | 0

## Liste (hidden)
Ja/Nein | Gärrückstandslager | Wertansatz | Verwendungszweck
Ja | Offen | Standardwert | Kraftstoff Verkehr (komprimiertes Biomethan)
Nein | Geschlossen | Typischer Wert | Stromerzeugung (ohne Wärmenutzung)
Wärme-/Kälteerzeugung (ohne Strom)
Kraft-Wärme-Kopplung (Strom und Wärme)